乳粉中金黄色葡萄球菌检测作业指导书

参试实验室：

欢迎参加能力验证网组织的“乳粉中金黄色葡萄球菌检测”实验室间比对。

本次实验室间比对中，贵实验室的代码见《样品收到确认单》。

- 样品

本次实验室间比对样品，为乳白色冻干粉状，为人工污染样品，西林瓶包装；样品具有唯一性标识，样品批号为： 211019  。请参试实验室收到样品后确认样品状态，并将《样品收到确认单》填写完善后扫描件发邮件至pt@foodmate.net。

- 样品保管中的注意事项

样品常温运输（短期常温运输对样品值无影响）；收到样品后立即检测，如不能立即检测，请于2-8℃冷藏保存，最迟2日内必须检测。

注：若需长期保存请于-15℃冷冻。

- 测试方法

需要用总计40.0mL无菌水再水化；首先无菌开启西林瓶，样品开启后，立即加入2mL无菌水进行再水化，待溶解后，吸出放入无菌瓶中，再反复用余下的无菌水清洗西林瓶内壁，回收清洗液放入上述无菌瓶中，此溶液即是待测样品原液。操作各环节应保证充分混匀。

- ※本次冻干的样品复原后等同于40. 0mL的食品样品。

检测标准：

- 优先选择实验室常用检测方法进行检测，反馈结果时请详细注明方法号和方法名称，如检测方法包含多种方法，请注明第几法；

- 推荐：

- 2.1定量：GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 第二法 金黄色葡萄球菌平板计数法。

- 2.2定性：GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 第一法 金黄色葡萄球菌定性检验。

- 注意事项

1）从冰箱中取出的样品应使其达到室温方可开启使用；

2）西林瓶内样品处于真空状态，开启时要小心；

3）从开启样品到测试结束均应按照无菌操作进行；

4）冻干块状样品为一个样品单元，是不可分割的整体，勿取其中一部分测试；

5）用2mL无菌盐水溶解样品时，必须在西林瓶中进行，不允许将西林瓶中的样品（白色沉淀物）倒出西林瓶再水化；

6）样品中含有活的微生物，请不要直接用手接触西林瓶内样品，请在符合生物安全规定的条件下操作；

7）培养过程中请随时观察检测结果并予以记录；

8）废弃物需经过无害化处理。

5、检测结果反馈说明

收到样品起10个工作日内将结果报告单、相关原始记录扫描件发邮件至pt@foodmate.net，邮件主题：实验室名称+样品编号命名，以便统计分析。如未按规定时间完成，请联系实验室比对协调人。

6、保密说明

6.1 在此次实验室间比对活动过程中，承担单位将对参试实验室的有关信息保密。

6.2 请参试实验室按照日常操作方式报告真实测试结果。

7、联系方式

能力验证网

地址：山东省烟台市芝罘区海特路29号，邮编：264000

联系人：大能、LabPTP能力验证流程顾问、微生物技术顾问

| 大能 | LabPT能力验证流程顾问 | 微生物技术顾问 |
| --- | --- | --- |

电话：0535-2129197//18006456954

Email：pt@foodmate.net

附件：1、实验室间比对样品收到确认单

- 实验室间比对结果报告单

能力验证网

2021.10.20

附件1

乳粉中金黄色葡萄球菌检测实验室间比对

样品收到确认单

收到样品的参试机构，请立即检查样品状态并填写下面的确认单,并盖章扫描发送至：

E-mail: pt@foodmate.net

参试机构名称：

样品编号：

收到样品日期：

收到样品状态：□完好     □有破损

如有破损或其他情况，请立即跟客服人员联系，并描述意外情况：

收到的能力验证材料（请逐一列明）：

1、作业指导书（电子版）         □

3、样品收到确认单（电子版）     □

4、结果报告单（电子版）         □

机构负责人（签字）：          参试机构（盖章）：

年  月  日

附件2

实验室间比对结果报告单

| 实验室名称 | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室代码 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乳粉中金黄色葡萄球菌实验室间比对 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试项目 | 样品编号 | 测试方法 | 测试结果 | 备注 |
| 金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  |
| 所采用的方法是否为贵实验室常用方法？ |  | □是 □否 |  |  |
| 所采用的方法通过的资质 |  | □CNAS □CMA □无 □其他： |  |  |
| 测试过程中出现的问题或异常现象： |  |  |  |  |
| 实验室负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |
| 注： - 本表格复印有效。 |  |  |  |  |