山东省市场监督管理局

山东省市场监督管理局

关于做好2021年山东省资质认定检验检测机构

监督检查工作的通知

各市市场监管局，各有关检验检测机构：

为做好2021年度山东省资质认定检验检测机构（以下简称“检验检测机构”）监督检查工作，结合我省实际，现将有关事项通知如下：

- 检查重点领域及检查范围

2021年度全省检验检测机构监督检查的重点领域是机动车、生态环境、食品、农产品、建筑材料及防护用品等涉及人民生命健康、安全的检验检测领域，各级市场监管部门要纳入年度监督检查计划，从严监管。2020年底前取得山东省省级资质认定证书的检验检测机构要全部纳入检查范围，2021年度新发证机构不做统一要求，由各级市场监管部门结合实际自行安排。

二、检查重点内容

按照《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）（以下简称“163号令”）的有关要求，重点检查检验检测机构基本条件和技术能力是否能够持续符合资质认定的条件和要求；

是否按照资质认定证书规定的能力范围向社会出具具有证明作用的数据、结果；是否存在出具失实、虚假检验检测数据；是否存在非授权签字人签发检验检测报告；是否存在未经检验检测或者以篡改数据、结果等方式，出具虚假检验检测数据、结果等违法违规行为。

三、检查工作安排

（一）检验检测机构自查

县级市场监管部门要组织协调辖区检验检测机构填写《2021年度资质认定检验检测机构自查表》（附件1），并于2021年4月25日前完成自查、自改。市场监管部门将在监督检查中对机构自查情况进行核查。

（二）省级“双随机、一公开”监督抽查

省级检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查将在5月至11月实施，分为机动车、生态环境、食品、综合四大类，计划随机分别抽取100家、40家、50家、110家机构，分组开展现场检查。其中机动车、生态环境类由省局联合公安、交通、生态环境等部门分别开展，食品及综合类由省局单独组织实施，具体检查安排将另行通知。

- 市、县级监督检查

1.科学制定检查计划。各市市场监管部门要结合省局部署和本地实际，于4月底前科学制定本年度检验检测机构年度监督检查工作计划，明确抽查的范围、比例和时间安排。针对突出问题及风险点，可合理动态调整抽查比例。省、市、县三级加强协调联动，未纳入上级“双随机、一公开”监督抽查的重点领域检验检测机构，其所在地的县级市场监管部门要加强监督检查，实现对辖区重点领域检验检测机构“全覆盖”监管。

2.探索实施分类监管。各市市场监管部门对本辖区检验检测机构要做到底数清、情况明，应结合历年监督检查等信息，建立机构监管档案，科学实施分类监管。在省局制定检验检测机构风险管理办法前，各级市场监管部门可参考《山东省检验检测机构分类监管风险评价确认表》（附件2）对机构进行分类评价，对风险不同的检验检测机构采取差异化监督检查方式。

3.积极开展联合监管。各级市场监管部门要结合本地实际，在机动车、生态环境等检验检测领域，积极与各相关部门联合开展“双随机、一公开”检查，实现“进一次门，查多项事”，切实减轻检验检测机构负担，提高监管效能。

四、工作要求

（一）强化组织保障。各级市场监管部门要高度重视检验检查机构监督检查工作，将其作为“守底线”的基础性工作来抓，加强统筹协调，密切上下联动，强化执法人员和经费保障，切实履行好监管职责。

（二）明确职责分工。省局负责指导各市局相关监督检查工作，适时组织开展省级“双随机”监督抽查。市、县级市场监管部门按照属地监管原则，制定本级部门监督检查计划，负责对辖区内检验检测机构开展监督抽查和日常监督管理工作，其中市级以监督抽查为主，并负责对县级局督导；县级以日常监督管理为主。要减少重复检查，除投诉举报、转办交办外，上级部门已抽查的机构，下级部门原则上一年内不再重复检查。

（三）规范监管行为。一是实行统一的“互联网+监管”方式。所有的检查事项（监督抽查、日常监督）全部使用总局检验检测监管APP信息化系统下达任务、记录结果，全程监控、全程留痕，“双随机、一公开”抽查事项同时要通过山东省“双随机、一公开”监管平台进行发布。二是统一监督检查工作规范，统一研判监督检查结果，对检查发现的问题，一把尺子量到底。三是坚持回避原则。实行“人员回避”、“地域回避”，资质认定评审人员原则上不得作为监督检查专家对其参与评审的机构开展监督检查；省级监督抽查的行政检查人员随机抽取，实施异地交叉检查，有条件的市、县级监督抽查可参照执行。

（四）注重检查后续处理。各级市场监管部门应区分问题性质、情节、违法违规程度等不同情况，依法依规进行行政处理和处罚。对存在主观故意虚假检验检测行为的，从严从速处罚，依法依规撤销资质认定证书。凡涉及需调整资质认定能力或撤销资质认定证书的，要认真处理，一案一报，向资质认定发证机关移交有关证据材料。对构成犯罪的，要及时移送司法机关处理。

（五）加强宣传引导。各级市场监管部门要加大宣传力度，借助国家企业信用信息公示系统（山东）、省局网站等渠道，公开监督检查结果，曝光检验检测违法违规典型案例，切实提高检验检测机构监督检查的影响力和震慑力。

各市局要于4月底前，将本市（含县级）资质认定检验检测机构年度监督检查工作计划表(附件3)报送省局；6月底前完成食品检验检测机构的监督检查，10月底之前完成对机动车、生态环境领域检验检测机构监督检查，其他领域机构的监督检查工作，6月底前原则上完成40%以上。各市局应按附件4、附件5要求，每月统计上报辖区内检验检测机构监督检查工作情况，6月30日、12月15日之前分别将全市的半年及年度监督检查工作书面总结及有关附件（附件6）报送省局。

邮箱：sdrzrkc@163.com

附件：1.2021年度资质认定检验检测机构自查表

2.山东省检验检测机构分类监管风险评价确认表

3.资质认定检验检测机构年度监督检查工作计划表

4.2021年度资质认定检验检测机构监管工作月报表

5.2021年度资质认定检验检测机构监督检查问题统计表

6.2021年度检验检测机构资质认定监管典型案例汇总表

山东省市场监督管理局

2021年3月30日

附件1

2021年度资质认定检验检测机构自查表

| 获证机构名称 |  |  |  | 取得资质认定的情况 | 证书编号 | 有效期 | 发证机关名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码/社会信用代码 |  |  |  | 法定代表人姓名 |  | 联系人 | 联系方式 |  |
| 最高管理者 |  | 技术负责人 |  | 授权签字人 | （依次列举） |  |  |  |
| 序号 | 自查内容 |  | 检查方法及证明材料要求 |  |  |  |  | 自查发现（选择）: A：符合；B：不符合；C：不适用 |
| 1 | 机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他组织。 |  | 提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。 （1）企业制的，应取得工商登记的营业执照； （2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书； （3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书； （4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件； （5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。 |  | 检验检测机构异地（跨地市）设立机构，且该机构自行收样、自行检验检验、自行出具检验检测报告的，应按照分支机构对待，在当地取得资质认定；若异地设立的机构不独立开展检验检测业务，但承担部分检验检测项目的，应作为分场所纳入资质认定范围。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机构发生变化时，及时办理有关变更手续。 |  | 资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致；相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活动。 |  | （1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。 （2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性； （3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。 （4）机构应在其质量手册和程序文件中规定有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 机构应遵守相关保密规定 |  | 机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施，保证检验检测活动中获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄（法律法规有规定的除外）。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机构的人员管理规范 |  | （1）检验检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业。员工签署仅在本机构从业的自我承诺声明；有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员工仅在本机构执业。 （2）检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历，满足岗位要求；授权签字人具有满足规定的技术能力要求； （3）非授权签字人不得签发报告；授权签字人在其授权范围内签发报告。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机构的档案管理符合要求 |  | 机构应当按照规定建立检验检测档案，留存检验报告和原始记录，保证原始记录具有可追溯性，检验报告和原始记录的保存期限不少于6年。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 正确使用资质认定标志、检验检测专用章 |  | （1）机构应制定有资质认定标志、检验检测专用章的使用规定，应有检验检测专用章与机构公章意义的法律地位的授权文件； （2）在检验检测报告中正确使用资质认定标志（CMA）以及加盖检验检测专用章。未加盖资质认定标志出报告时，应注明“内部参考，不具有对社会的证明作用”或者类似字样； |  |  |  |  |  |
| 9 | 规范实施分包 |  | （1）若存在分包需求，应制定有关分包规范实施的管理文件； （2）实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书面同意，分包给具有取得相关项目资质的检验检测机构，并在检验检测报告中依据资质认定评审准则的规定，明确标注分包的相关情况。 （3）与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档，妥善保存； |  |  |  |  |  |
| 10 | 按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。对社会公布履行社会责任的自我声明。 |  | （1）制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度，并监督自己按时落实； （2）归档保存历年上报的年度报告、统计数据。核查资质认定部门网上系统本机构提交数据的情况； （3）编制履行社会责任的自我声明并对社会公布； |  |  |  |  |  |
| 11 | 在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动。 |  | （1）制定制度，审核检验检测报告所依据的标准规范取得资质认定； （2）随机抽取检验检测报告，审核是否存在超出资质认定证书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围出具报告的情况。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 遵守法律法规，自觉避免出现违法违规行为。 |  | （1）在环境、设施、设备及人员情况发生变化，不能持续符合资质认定要求时，不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为； （2）不存在未经检验检测出具报告结果；擅自篡改数据、结果，出具虚假数据和结果；伪造、变造检验报告结果等违法行为。 （3）不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。 （4）被资质认定部门责令整改且要求整改期间不得不擅自对社会出具具有证明作用的数据和结果的，认真按照资质认定部门的要求进行整改，且不擅自对社会出具数据和结果（适用时）。 （5）不存在向社会推荐产品，开展产品监制、监销等违法行为；食品检验机构不以广告或其他形式向消费者推荐食品。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 持续符合资质认定有关要求，检验检测能力得到有效维持。 |  | （1）现有环境、设施满足通过资质认定的检测项目需要； （2）现有仪器设备满足通过资质认定的检测项目需要； （3）现有人员能够满足检验检测需要； （4）质量管理体系有效运行，各项管理文件制定合理，运行有序，员工对质量管理相关要求认同、熟悉并有效运用。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 规范出具检验检测报告 |  | （1）按照相关标准和程序实施检验检测活动； （2）原始记录与检验检测报告具有可溯源性； （3）检验检测报告用语规范，依据明确；符合资质认定相关要求，符合合同约定要求。 |  |  |  |  |  |
| 总体结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 2021年山东省检验检测机构分类监管风险评价确认表 （试行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  | 电话、手机号 |  |  |  |  |
| 信用统一编号（营业执照或事业法人证书） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质认定（计量认证）证书编号 |  |  |  |  | 证书有效期 |  |  |  |  |
| 实验室认可证书编号（适用时） |  |  |  |  | 证书有效期 |  |  |  |  |
| 检验检测机构监管事项 | 监管方式 |  | 2018年度 |  | 2019年度 |  | 2020年度 |  |  |
|  |  |  | 监管情况 | 处理结果 | 监管情况 | 处理结果 | 监管情况 |  | 处理结果 |
|  | 日常管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投诉举报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统计年报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监督检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他方面的信息反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验检测机构分类别 | 满足下列条件的检验检测机构 |  |  |  |  |  |  |  | 等级评价 |
| A | 满足下列条件的检验检测机构： （1）熟悉国家相关法律法规的规定并切实遵守，诚实守信，主动落实主体责任，自律意识好，内部管理规范，检验检测行为客观公正； （2）认真履行公开承诺和年度报告制度，报告内容客观真实，每季度能按时上报机构上季度的报告编号； （3）在年度证后监管中只发现机构存在仅需自行整改项，参加的能力验证项目数据、结果判定为“满意”； （4）没有过期相关变更事项（主管部门受理即认可）； （5）所从事的检验检测领域风险较小，没有出现用户投诉或其他负面情况； （6）管理体系整体运行管理状态良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 满足下列条件的检验检测机构： （1）熟悉国家相关法律法规，做到遵章守纪，自律意识较好，内部管理比较规范，检验检测行为客观公正； （2）认真履行公开承诺和年度报告制度，每季度能按时上报机构上季度的报告编号； （3）在上年度或本年度证后监管中发现机构存在需自行整改项5个以上，或因没有及时变更相关项目被责令改正； （4）出现需变更项目过期，但为对外出具数据和结果； （5）上年度或本年度参加的能力验证项目数据、结果判定为“可疑”； （6）用户投诉少且投诉事项轻微； （7）管理体系运行基本正常，不存在明显的质量安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 存在下列问题之一的检验检测机构，应定为C类机构。新建并取得资质认定的检验检测机构，起始默认类别为C类。 - 检验检测人员流动频繁并对检验检测能力造成影响；仪器设备检定或校准过期、标准为物质缺失或不能有效溯源，仍对外出具数据或报告； - 公开承诺、上报年度报告制度、统计数据相关信息未按规定上报或上报内容与实际行动不符的,未按时上报上季度的报告编号的; （3）在上年度或本年度证后监管中，被责令改正的（没有及时变更相关项目没有出具数据和结果被责令改正除外）； （4）存在一定数量的投诉举报并且部分被查实，有较为明显的违规风险。 （5）基本条件和技术能力持续满足资质认定条件和要求,连续12个月（包括12个月）内没有对外出具报告; （6）上年度或本年度参加的能力验证项目数据、结果判定为“不满意”的； （7）有管理体系，但未能依照手册和文件进行管理，管理体系内审不规范，管理评审流于形式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 在年度证后监管中，存在下列问题之一的检验检测机构，应定为D类机构： （1）出具的检验检测数据、结果失实，超出资质认定能力范围出具检验检测数据、报告，非授权签字人签发报告，接受影响检验检测公正性的资助或存在影响检验检测公正性行为的； （2）检验检测机构资质认定证书到期后仍出具检验检测报告的； （3）基本条件和技术能力不能持续满足资质认定条件和要求，擅自向社会出具检验检测数据、报告的； （4）出现需变更项目过期6个月以上（主管部门已受理即认可）; （5）上年度或本年度内无故未按照要求参加能力验证或比对试验的； （6）在上年度或本年度证后监管中监督检查出现不符合问题，被罚款处罚、或者被责令整改并暂停出具检验检测数据或报告的； （7）存在涉及严重违法的投诉举报； （8）管理体系运行失效，存在重大违规风险和安全隐患等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 存在下列问题之一的检验检测机构，应定为E类机构。 - 机构检验地址存在，但检验检测人员流失、检验检测设备缺损，连续12个月以上没有对外出具报告； - 机构检验地址因拆迁或变更，存在检验检测人员长期放假、检验检测设备缺损或封存，连续12个月以上没有对外出具报告； - 机构检验机构法人资格注销，机构检验机构资质认定证书未及时注销： - （4）存在严重违法事实尚未结案的； - （5）被其他行政机关依法处罚的并通报市场监管部门的； （6）未检或漏检涉及安全的项目，对外出具具有证明作用的数据和结果； （7）按照注册许可登记无法联系或名存实亡的机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 上述分类监管风险评价表仅限监管部门使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 资质认定检验检测机构年度监督检查工作计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写单位 （加盖公章） ： 市场监管局 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 行业区分 | 检查范围 | 拟检查机构数量（家） | 检查比例（%） | 检查时间 | 检查方式(双随机、部门联合、日常巡查) | 备注 |
| 1 | 市局 | 重点领域 | 食品 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 农产品 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 医疗器械 防护用品 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 生态环境 监测 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 建材 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 机动车 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其它领域 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 县（市、区） | 重点领域 | 食品 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 农产品 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 医疗器械 防护用品 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 生态环境 监测 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 建材 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 机动车 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 其它领域 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1、截止 年 月 日全市资质认定检验检测机构共 家。2、各地可根据实际情况增加重点领域，但不能删减，表中的重点领域在本行政区域没有的，请注明“无”。 |  |  |  |  |  |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度资质认定检验检测机构监管工作月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领域 | 检验检测机构监督检查的具体情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场检查机构数（家次） | 抽取比例（%） | 出动检查人员人数 | 存在问题（不符合项数量） | 约谈或诫勉（机构数 | 责令改正（家） | 责令整改（家） | 撤销/注销（家） | 罚没款（万元） | 查办违法违规案件数量（起） | 其中，立案查处案件（起） | 移送公安司法机关（起） |
| 食品检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机动车检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刑事技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 审核人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度资质认定检验检测机构监督检查问题统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市局名称（盖章）： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 处理机构名称 | 行业类别 | 检查时间 | 违法违规情况 | 检查结论 | 后处理情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度检验检测机构资质认定监管典型案例汇总表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机构名称 | 典型案例描述（500字） | 处罚依据 （法律法规具体条款） | 处罚结果 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |