附件

2021年重庆市农产品质量安全检验检测

技术能力验证实施方案

为确保2021年重庆市农产品质量安全检验检测技术能力验证工作顺利实施，特制定本方案。

- 能力验证项目

| 类别 | 验证项目 | 推荐检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 农产品中农药残留检测 | 甲胺磷、甲拌磷、氧乐果、对硫磷、甲基对硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、水胺硫磷、乐果、丙溴磷、乐果、马拉硫磷、杀螟硫磷、滴滴涕、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、百菌清、腐霉利、三唑酮、灭多威、涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、克百威、三羟基克百威、甲萘威、吡虫啉、多菌灵、啶虫脒 | 《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》（NY/T 761-2008）或 ### 《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 》 (GB 23200.8-2016) 或《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》(GB 23200.113-2018) 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 （GB/T 20769-2008） |
| 农产品中重金属检测 | 镉 | 《食品安全国家标准 食品中镉的测定》（GB 5009.15-2014） |
|  | 砷 | 《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》 GB 5009.11-2014 |
| 土壤中重金属检测 | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008》 |
|  | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） |

二、能力验证报名

为便于工作开展，请参加2021年度重庆市农产品质量安全检验检测技术能力验证的单位加入“2021年重庆市能力验证临时群”（QQ群号：177214736）；并于2021年7月16日前按要求在线填报申请参加能力验证项目及参数，同时将加盖公章的纸质报名表（见附表1）报送至重庆市农业科学院农技术量标准与检测技术研究所。联系人：杨俊英，18983692696，E-mail:cqzhijian@163.com。

三、能力验证样品发放

本次能力验证所有样品于2021年7月28日上午10:00在重庆市农业农村委员会集中发放（具体地点另行通知），各单位自行前往领取。所有样品均已通过均匀性和稳定性检验，且均匀性和稳定性良好，检测时直接使用。各单位在领取样品时请确认样品状态良好，如发现问题请及时反馈。

四、能力验证结果上报

（一）各能力验证单位结果上报

请各能力验证单位严格按照规定时间完成检测和结果上报工作。农产品中农药残留检测的能力验证参数须在领样后96小时内（即2021年8月1日16:00前）完成检测和结果上报；农产品中重金属检测和土壤中重金属检测的能力验证参数须在领样后10日内（即2021年8月7日16:00前）完成检测和结果上报。结果上报表（见附表2）须加盖单位公章后在规定时间内传真至市农科院质标所，随后将检测结果原件及原始记录、图谱等相关资料一并寄送上报。

（二）技术支持单位结果上报

重庆市农科院农业质量标准与检测技术研究所在收到所有能力验证结果后的15个工作日内，组织能力验证专家组完成对各类别项目能力验证结果的技术审查和综合评价，起草总体评价报告，上报市农业农村委。

五、能力验证费用

市农业农村委按照此次能力验证工作非营利性的原则，所有样品不收取任何费用。参加能力验证单位的往来交通费、住宿费等相关费用由各参加单位承担。

附表：1.2021年度重庆市农产品质量安全检测能力验证报名表

2.2021年度重庆市农产品质量安全检测能力验证结果上报表

附表1：

2021年重庆市农产品质量安全检验检测技术

能力验证报名表

填表时间：     年   月   日

| 单位名称 （公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构考核和检验检测机构资质认定情况 | 机构考核合格证书编号 |  |  |
|  | 机构考核合格证书有效截止日期 |  | 年 月 日 |
|  | 检验检测机构资质认定证书编号 |  |  |
|  | 检验检测机构资质认定证书有效截止日期 |  | 年 月 日 |
| 联系人 |  | 手 机 |  |
| 通讯地址 |  | 邮 编 |  |
| E-Mail |  | 传 真 |  |
| 申请参加能力验证项目（部分项目要勾出具体参数） | □农产品中农药残留 参加项目：全部项目□ 部分项目□ 部分项目（勾选）：□甲胺磷 □甲拌磷 □氧乐果 □对硫磷 □甲基对硫磷□毒死蜱 □乙酰甲胺磷 □三唑磷 □水胺硫磷 □乐果 □丙溴磷 □乐果□马拉硫磷 □杀螟硫磷 □滴滴涕 □六六六 □氯氰菊酯 □氰戊菊酯 □甲氰菊酯 □溴氰菊酯 □联苯菊酯 □氯氟氰菊酯 □氟氯氰菊酯 □氟氰戊菊酯□百菌清 □腐霉利 □三唑酮 □灭多威 □涕灭威（含涕灭威砜、涕灭威亚砜） □克百威（含三羟基克百威）□甲萘威 □吡虫啉□多菌灵 □啶虫脒 |  |  |
|  | □农产品中重金属检测 参加项目：全部项目□ 部分项目□ （勾选：□镉、□砷） |  |  |
|  | □土壤中重金属检测 参加项目：全部项目□ 部分项目□ （勾选：□铅、□汞） |  |  |

附表2：

2021年重庆市农产品质量安全检验检测技术

能力验证结果上报表

填表时间：       年   月  日

| 单位名称（公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证类别 |  | □农产品中农药残留检测 □农产品中重金属检测 □土壤中重金属检测 | 样品编号 |  |
| 领样时间 |  | 年 月 日 | 上报结果时间 | 年 月 日 |
| 检测方法 |  |  |  |  |
| 检测仪器及型号 |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 平行样品（mg/kg） |  | 平均值（mg/kg） | 相对标准偏差（%） |
| … |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

批准：                   审核：                  制表：