附件1

2021年上海市检验检测机构能力验证评定结果统计表

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 参加机构数 | 满意机构数 | 可疑机构数 | 不满意机构数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼肉粉中兽药残留的测定 | 硝基呋喃代谢物（定性） | 40 | 39 | 0 | 1 |
|  |  | 硝基呋喃代谢物（AOZ定量） | 40 | 37 | 0 | 3 |
| 2 | 饼干中铝元素的测定 | 铝（Al） | 51 | 43 | 5 | 3 |
| 3 | 金属材料腐蚀试验 | 质量损失 | 56 | 54 | 1 | 1 |
| 4 | 建筑材料放射性检测 | 镭-226 | 39 | 34 | 2 | 3 |
|  |  | 钍-232 | 39 | 35 | 1 | 3 |
|  |  | 钾-40 | 39 | 36 | 1 | 2 |
| 5 | 水中挥发酚的测定 | 挥发酚 | 136 | 104 | 21 | 11 |
| 6 | 土壤和沉积物中有机污染物多环芳烃的测定 | 苯并[a]芘 | 74 | 65 | 0 | 9 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | 72 | 54 | 0 | 18 |
| 7 | 纺织品纤维含量的测定 | 纤维定性（棉/粘纤） | 34 | 33 | 0 | 1 |
|  |  | 纤维定性（棉/莫代尔） | 34 | 34 | 0 | 0 |
|  |  | 纤维定量（棉/粘纤） | 33 | 29 | 2 | 2 |
|  |  | 纤维定量（棉/莫代尔） | 34 | 33 | 1 | 0 |
| 8 | 电源端子传导骚扰测试 | 骚扰电压 | 26 | 22 | 3 | 1 |
| 9 | 电线电缆产品—导体直流电阻测量 | 导体直流电阻/标准温度下单位长度电阻值 | 67 | 59 | 5 | 3 |
| 10 | 激光衍射法粒度分析 | 中位径d（0.5） | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 835 | 732 | 42 | 61 |